南京科技馆门禁维修改造项目  附件

- 投标前请务必前来查看现场并登记。

- 原电插锁基础为木质，需焊接改造为金属。

- 型号数量表：

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门双向网络控制器 | 套 | 12 | 485协议，微耕品牌或国产一线品牌 |
| 2 | 电插锁 | 把 | 48 | 国产一线品牌 |
| 3 | 开门按钮 | 个 | 24 | 国产一线品牌 |
| 4 | 门禁读卡器 | 个 | 24 | 国产一线品牌，原尺寸：12cm*7cm |
| 5 | 门禁软件 | 套 | 1 | 兼容XP |
| 6 | 发卡器 | 个 | 1 | 国产一线品牌 |
| 7 | 门禁卡 | 张 | 100 | IC卡 |
| 8 | 超五类网线 | 箱 | 1 | 国产一线品牌 |
| 9 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 200 | 国标 |
| 10 | 门禁电源 | 套 | 12 | 国产一线品牌，适配电插锁及其他附件 |
| 11 | 定制钢化玻璃门 | 扇 | 10 | 规格约：215cm*90cm*1cm |
| 12 | 地弹簧 | 个 | 8 | 国产一线品牌，适配玻璃门 |
| 13 | 施工辅材 | 批 | 1 | 门夹、装饰板、插头等 |
| 14 | 人工费等 | 项 | 1 | 包含安装、焊接、软件调试等费用 |

四、质保期1年，验收合格后一次性支付项目款项。